| Załącznik nr 1 OFERTA Nazwa oferenta .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Siedziba oferenta .......................................................................................................................... Nr tel./fax .......................................................................................................................... na przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z zakresem podstawowym. |
| --- |
| L.P. | Zakres prac | j.m. | ilość | cena netto |
| 1. | DACH CERAMICZNY Przemurowanie komina ponad dachem 1a) wymurowanie z cegły klinkierowej pełnej kl.35 rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (do murowania i spoinowania - zaprawa klinkierowa z dodatkiem trasu) zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 1b) wymurowanie z cegły pełnej zwykłej kl. 20 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 20 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem.wap. kat.III na starych kominach ponad dachem ceramicznym zbicie starych tynków + wywóz gruzu wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farbą silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat. III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem ceramicznym wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe demontaż starych obróbek wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe | m3 m3 m2 m2 mb | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |
| 2. 3. | DACH PAPOWY Przemurowanie komina 1a) wymurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (zaprawa da murowania i spoinowania klinkierowa) zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 1b) wymurowanie komina z cegły pełnej zwykłej kl. 20 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 20 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na starych kominach ponad dachem płaskim zbicie starych tynków + wywóz gruzu wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem płaskim. wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe demontaż starych obróbek wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe PRZEMUROWANIE KOMINÓW WRAZ Z WYKONANIEM TYNKÓW W CZĘŚCI STRYCHOWEJ 1) Przemurowanie komina z cegły pełnej kl.20 na strychu pod dachem ceramicznym i papowym -rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 25 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego 2) Wykonanie tynków wewnętrznych cem. wap. kat. III na starych kominach na strychu pod dachem ceramicznym i papowym zbicie starych tynków + wywóz gruzu wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego 3) Wykonanie tynków wewnętrznych cem.wap. kat. III na nowych kominach na strychu pod dachem ceramicznym i papowym wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) | m3 m3 m2 m2 mb m3 m2 m2 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |

Oświadczam , że zaproponowane ceny w niniejszej ofercie będą obowiązywały do  31.12.2016r.

Uwaga: Sporządzając ofertę należy uwzględnić koszt  protokołu kominiarskiego, stanowiącego jeden z załączników do odbioru końcowego prac, związanych z przebudową kominów w poszczególnych budynkach .

…………………………………………………….

Data  i  podpis oferenta

Załącznik  nr 2

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na:

wykonanie prac remontowych polegających na :

-przemurowaniu kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robót pomocniczych w budynkach administrowanych przez CHZGKiM

Oświadczam/y/, że:

a) posiadamy wiedzę  i doświadczenie zawodowe;

b) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej;

d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.

………………,dnia…………….

Upełnomocniony przedstawiciel   	         Wykonawcy:

...........................................................

(pieczęć i podpis )

Załącznik nr 3

…………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę na :

wykonanie prac remontowych polegających na

-przemurowaniu kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robót pomocniczych w budynkach administrowanych przez CHZGKiM

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót ( m2) | Wartość robót (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

Załączam…..szt. referencji*

*)- minimum 3 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik   nr  4

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę na :

wykonanie prac remontowych polegających na

-przemurowaniu kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robót pomocniczych w budynkach administrowanych przez CHZGKiM

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób1), posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

| L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja (rola)w realizacji zamówienia | Praktyka zawodowa w latach | Wykształcenie, rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- Dotyczy kierownika robót od którego wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

-  kserokopie uprawnień wymienionych osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                     w budownictwie oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa załączam w ofercie.

……………………..dnia…………….

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)